1、项目名称：地磅配件采购及部分安装调试

2、项目内容及要求：

2.1原设备名称：电子汽车衡，制造厂商：梅特勒-托利多，型号：XK3133（IND880），编号：B450378337，测量范围：0-100t。

2.2主要配件采购:

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | powercell pdx传感器信号电缆，7米 | 条 | 5 |
| 2 | powercell pdx传感器信号电缆，4米 | 条 | 2 |
| 3 | powercell pdx传感器堵头 | 个 | 1 |
| 4 | PDX改造用连接件（适用PC0760-45T) | 套 | 8 |
| 5 | owercell PDX-50T传感器 | 个 | 8 |

2.3工作内容:投标方负责地磅配件的安装及调试。投标方派工程师上门负责招标方现场地磅更换传感器、连接件、数字电缆等，完毕后并负责调试服务。

3、交货期：投标时注明交货期。

- 4、技术联系：李喻15960958159　　　技术：陈琪 139509870987

5、质量保证：质量保证期为自设备验收合格之日起12个月或货到18个月（以时间先到为准），投标人可承诺更长的质保期。

6、双方职责：

6.1中标方对方案的可行性、合理性完全负责，对所提供的产品和服务的质量、技术、性能完全负责。

6.2投标方负责设备安装、调试、技术服务、人员培训、考核验收、消缺、最终交付和售后服务等工作内容。

6.3投标方提供的设备应为制造厂原装、最新、全新的产品，保证其提供的货物经过其指导正确安装、调整后在整个系统投料运转7天内，达到产品技术指标。

6.4中标方应保证对质量保证期内因提供的制造、安装、调试或材料缺陷所有因中标方责任引起的设备任何缺陷、故障、和损坏负责。中标方负责设备的运输，凡设备到招标方之前所产生的意外损失由中标方承担。

6.5上门服务期间的交通费、食宿费、差旅费等均由投标方承担。投标方车辆、人员进入招标方工作区域应遵守安全规章制度，因投标方原因造成的安全责任由投标方负责。

6.6地磅基础、吊车、平板车、电焊气割、计量砝码搬运费及检定费由招标方负责。

7、对投标人资格要求：

7.1投标人应具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.2三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 8、付款方式：项目验收合格后，且招标人财务部收到全额增值税专用发票后45天付90%合同款（银行承兑汇票），余10%作为质保金在质保期满且无质量问题后付清，质保金不计利息。

9、违约责任：签订合同后，中标方不能按时履约必须支付违约金为合同总额的15%，其它违约按《中华人民共和国民法典》执行。。

10、报价规定：

- 10.1本次招标原则上采取一次性报价方式。

10.2投标人报价为含税到厂价格，以一票制方式结算。

10.3报价时注明税率。

11、评标办法：

11.1本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

11.2评分项目：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 50分 | 当AG＞1.1AD时，F=50-（A- AD）÷（AG- AD）×6 当AG≤1.1AD时，F=50-（A- AD）÷AD×40 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 技术评审 | 40分 | 1．设备满足招标文件要求的程度：8分； 2．技术性能保证值：17分 3．设备品质、技术参数；15分 4．不满足设备规格及技术要求的，按废标处理。 |
| 3 | 售后服务 | 5分 | 1.售后服务：5分（质保期最长的为满分5分，其它的按比例得分）。 |
| 4 | 付款方式 | 5分 | 根据各投标人对付款方式的响应情况进行打分。 无偏离标书得5分 1.接受承兑汇票得1分，不接受的得0分； 2.接受质保金得1分，不接受的得0分； 3.预付方式3分，无预付款的得3分，其他按照预付款比例相应扣分。 |

注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。

12、开标时间、地点及参与方式：

12.1开标时间、地点：2023年5月11日10:00时（北京时间）在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标，逾期恕不接受。

12.2参与方式：

12.2.1现场：参与现场投标时投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。

12.2.2邮寄：以邮寄标书方式参与投标时，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，开标之前为确保寄达，请事先与我司招标办确认。（邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司招标办，收件人：俞炳辉，联系电话：0598-5658595。招标人拒绝接受邮寄到其他收件人的邮件。）

12.2.3网络：在阿里平台1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com上投标报价。

13、投标及履约保证金：

13.1投标人应在开标前缴交投标保证金3000元。

13.2投标保证金任选如下一种形式提交：

13.2.1银行电汇；（开户银行：中国银行沙县支行、账户名：福建省青纸机电工程有限公司、账号：415658373081）。银行回执单须单独密封装订。

13.2.2投标保证金函；若本公司（福建省青纸机电工程有限公司）与投标人尚有已结未付货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。保证金函须单独密封装订。

13.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

13.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以已结未付货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

13.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还，以已结未付货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

13.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

13.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

13.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

13.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款。

13.6.4其他违反法律规定的。

14、投标文件要求：（内容均须加盖公章）

14.1投标文件分成三部分，每部分应分开密封装订：第一部分为资格文件，第二部分技术文件，第三部分为商务文件。

14.2资格文件编制一式二份，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.资信内容相关证明；c.非法人代表到现场投标的需提供法定代表人授权书；d.招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。

14.3技术文件编制一式二份，包括a.技术方案；b.交货期、质量承诺、质保承诺；c..技术偏离表；d.招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

14.4商务文件编制一式一份，包括以下内容：投标报价表（必须由法人代表或被授权人签字盖章）、商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

14.5除投标报价书外，其他任何地方不得出现相关投标标价的任何内容。

15、评标小组：

评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

16、发布招标公告及结果媒体：

福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com。

福建省轻纺（控股）有限责任公司网站www.fjqfkg.com.

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com。

福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com

联系方式： 0598-5658595（招标办）

附件：《法定代表人授权书》

招标人：福建省青纸机电工程有限公司

招标代理：福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2023年5月5日

法定代表人授权书

（招标人名称）      ：

（投标人全称）   法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                        项目（招标编号        ）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：               性别：       身份证号：

单位：                     部门：           职务：

详细通讯地址：             邮政编码：       电话：

授权方

投标人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：